Автоматическое управление на электрических станциях

<  Вопрос № 1 >

Температурно-плотностной эффект реактивности в целом (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	нулевой

·	отрицателен

·	положителен

<  Вопрос № 2 >

В установившемся режиме тепловая нагрузка равна (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	расходу питательной воды;

·	расходу тепла на регенеративный подогрев питательной воды

·	расходу тепла, уходящего с дымовыми газами;

·	паровой нагрузке;

<  Вопрос № 3 >

Плужковые сбрасыватели (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	занимаются дроблением угля до приемлемых размеров частиц

·	- направляющие аппараты, организующие те или иные направления подачи угля

·	снабжены П-образными лужками (ложками) для захвата угля с целью его дальнейшей утилизации

·	сбрасывают свои плужки на угольное поле и в другие места

·	выполняют функции систем класса PLU (programmed logical units)

<  Вопрос № 4 >

Мостовые краны на ГЭС используются в основном для (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	для монтажа и ремонта гидроагрегатов

·	очистки решеток и прилегающей  акватории

·	для обслуживания затворов, решеток и другого механического оборудования

<  Вопрос № 5 >

Реле минимального давления на МНУ (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	служит для защиты гидроагрегата от потери управляемости

·	включает резервный насос

·	используется для регулирования давления

·	воздействует на систему управления турбиной, вызывая ее останов

<  Вопрос № 6 >

Поворотнолопастные турбины применяются (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	на низконапорных ГЭС

·	на высоконапорных ГЭС

·	на средненапорных ГЭС

<  Вопрос № 7 >

Пароперегреватель - это (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	это теплообменный аппарат, по трубам которого идет пар, нагреваемый дымовыми газами

·	устройство, служащее для нагрева пара сверх его температуры наcыщения при данном давлении

·	это теплообменный аппарат, в полости которого находится конденсирующйся пар, а по трубкам протекает охлаждающая вода

·	устройство, в котором пар нагревает питательную воду сверх ее температуры кипения

<  Вопрос № 8 >

Какой из способов регулирования температуры воды на выходе  из подогревателя сетевой воды является наиболее быстродействующим? (Группа: Автоматизация вспомогательных процессов на ТЭС. Системы защиты)

·	регулированием давления пара в теплофикационном отборе

·	изменением подачи греющего пара

·	перепуском части обратной воды в обход подогревателя

<  Вопрос № 9 >

Предохранительный клапан (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	управляется давлением масла в напорном котле

·	управляется давлением на выходе насоса

·	используется для регулирования давления масла

·	используется для защиты от повышения давления масла

<  Вопрос № 10 >

Реле пониженного давления на МНУ (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	служит для защиты гидроагрегата от потери управляемости

·	используется для регулирования давления

·	включает резервный насос

·	воздействует на систему управления турбиной, вызывая ее останов

<  Вопрос № 11 >

Давление масла в маслонапорном котле МНУ поддерживается (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	путем изменения производительности насосов на сливе

·	сжатым воздухом

·	путем изменения производительности насосов на подаче

·	силой тяжести груза

<  Вопрос № 12 >

Прямые и обратные струнные отвесы используются в (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	в подсистеме контроля напряженно-деформированного состояния

·	в подсистеме контроля плановых смещений

·	в подсистеме сейсмических наблюдений

·	в подсистеме контроля гидрогенераторов

·	в подсистеме контроля наполняемости водохранилищ и уровня стока воды в нижнем бьефе

·	в подсистеме контроля фильтрации воды

<  Вопрос № 13 >

Градирня на ТЭЦ - это (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	система промежуточного типа Grad’s  - ingredient

·	система защиты от града

·	градуиировочная лаборатория

·	элемент системы технического водоснабжения

<  Вопрос № 14 >

Основным фактором нестационарности ядерного реактора является (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	снижения реактивности вследствие изменения свойств теплоносителя

·	увеличение реактивности вследствии размножения числа быстрых нейтронов

·	снижение реактивности вследствие убыли делящегося вещества и накопления продуктов деления

·	увеличение реактивности вследствии размножения числа тепловых нейтронов

<  Вопрос № 15 >

Классическим возбудителем синхронного генератора является (Группа: Системная автоматика)

·	генератор постоянного тока с последовательным возбуждением

·	генератор постоянного тока с параллельнымм самовозбуждением

·	асинхронный генератор переменного тока

·	обращенный синхронный генератор

<  Вопрос № 16 >

В барабанных паровых котлах установлены барабаны - (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	устройтсва звукового оповещения о превышении температуры пара

·	устройства звукового оповещения о превышении уровня воды

·	специальные устройства для насыщения пара

·	специальные устройства для отдения пара от воды

·	устройства звукового оповещения о превышении давления пара

<  Вопрос № 17 >

Эффектами реактивности называются (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	эффекты влияния ряда факторов на реактивную мощность энергоблока

·	эффекты влияния ряда факторов на реактивность

·	эффекты влияния реактивности на ряд факторов

·	количественные показатели качества протекания ядерной реакции

<  Вопрос № 18 >

ОР СУЗ ВВЭР-1000 оснащен (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	электрогидравлическим приводом с передаточным гидравлическим устройством

·	шаговым линейным электроприводом

·	винтовым электроприводом

·	гидравлическим приводом (гидроцилиндром)

<  Вопрос № 19 >

Обратный клапан (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	не позволяет маслу двигаться в обратном направлении

·	используется для защиты от повышения давления

·	подает масло в обратном направлении

·	используется для регулирования давления масла

<  Вопрос № 20 >

Способность энергосистемы сохранять синхронную параллельную работу генераторов при значительных внезапных возмущениях называется (Группа: Системная автоматика)

·	управляемостью системы

·	синхронизмом

·	статической устойчивостью системы

·	динамической устойчивостью системы

<  Вопрос № 21 >

Перепускной клапан (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	используется для защиты от повышения давления масла

·	управляется давлением масла в напорном котле

·	управляется давлением на выходе насоса

·	используется для регулирования давления масла

<  Вопрос № 22 >

Крупнейшая ГЭС в России (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	Саяно-Шушенская ГЭС

·	Бурейская ГЭС

·	Красноярская ГЭС

·	Братская ГЭС

<  Вопрос № 23 >

Инвертарные затворы (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	постоянно находятся на отверстии

·	имеют индивидуальный привод

·	устанавливаются краном

·	постоянно открыты

<  Вопрос № 24 >

Автоматический регулятор типа ЭГР-МП  (Группа: Системная автоматика)

·	реализует ПИД-алгоритм регулирования частоты

·	обеспечивает пуск и останов гидрогенератора

·	реализует И-алгоритм регулирования активной мощности

·	осуществляет противоразгонную защиту гидротурбины при «сбросе» нагрузки синхронным генератором

·	воздействует на  электрогидравлический преобразователь

<  Вопрос № 25 >

Максимальная мощность, отдаваемая в сеть синхронным генератором, наблюдается при угле нагрузки, приблизительно равном (Группа: Регулирование электрических параметров электрогенераторов)

·	pi/2 рад

·	pi рад

·	0 рад

<  Вопрос № 26 >

Какую долю в производстве электрической энергии в России занимают атомные станции? (Группа: Введение)

·	от 15 до 40%

·	от 5 до 15%

·	от 40 до 80%

·	от 0 до 1%

<  Вопрос № 27 >

Преимущество ядерных реакторов на быстрых нейтронах (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	повышенный выход плутония

·	лучшая управляемость реакции

·	возможность работы с необогащенным ураном

·	большая скорость протекания ядерной реакции

<  Вопрос № 28 >

Снижение реактивности с течением времени в ядерных реакторах компенсируется (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	выведением из активной зоны поглощающих стержней

·	изменением химического состава теплоносителя

·	введением в активную зону компенсирующих стержней из деляещегося материала

<  Вопрос № 29 >

В гидроагрегате сжатый воздух используется (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	в тормозах-домкратах

·	в системе управления направляющим аппаратом

·	в подпятнике

·	в маслонапорной установке

·	в генераторном подшипнике

<  Вопрос № 30 >

У котлов с пылевыми бункерами и пылепитателями отсутствует (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	дробилка

·	угольный склад

·	шахтная мельница

·	система подачи вторичного воздуха

<  Вопрос № 31 >

Сколько ступеней имеет защита от перепитки барабана? (Группа: Автоматизация вспомогательных процессов на ТЭС. Системы защиты)

·	две

·	три

·	одну

·	четыре

<  Вопрос № 32 >

Какую долю в производстве электрической энергии в России занимают тепловые электростанции? (Группа: Введение)

·	от 5 до 15%

·	от 15 до 40%

·	от 40 до 80%

·	от 0 до 1%

<  Вопрос № 33 >

Быстродействующая РОУ отличается от обычной (Группа: Автоматизация вспомогательных процессов на ТЭС. Системы защиты)

·	габаритами

·	числом регулируемых параметров

·	наличием быстродействующих систем регулирования

·	наличием быстрозапорных клапанов

<  Вопрос № 34 >

На функциональной схеме прибор обозначен как "HK". "H" означает (Группа: Обозначения на функциональных схемах)

·	human - человек

·	hyper - сверх-

·	high - высокий

·	hydravlic - гидравлический

<  Вопрос № 35 >

В компенсаторе давления давление стабилизируется (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	путем выпуска излишка воды в дренаж

·	путем  увеличения объема компенсатора

·	паровой подушкой из пара, создаваемого внутри компенсатора

·	паровой подушкой из пара, подведенного из второго контруа

<  Вопрос № 36 >

Угловая характеристика  синхронного генератора -  это зависимость от угла нагрузки (Группа: Регулирование электрических параметров электрогенераторов)

·	напряжения генератора

·	электромагнитного (тормозного) момента

·	активной мощности

·	скорости вращения ротора

<  Вопрос № 37 >

Сверхвысокое напряжение - это напряжение (Группа: Введение)

·	от 750 кВ

·	от 1 до 100 кВ

·	от 100 до 300 кВ

·	от 0,4 до 1 кВ

·	от 300 до 700 кВ

<  Вопрос № 38 >

Современные парогенераторы строятся по (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	W - образной схеме

·	П-образной схеме

·	AT (advanced technology) - образной схеме

·	Г - образной схеме

·	S - образной схеме

<  Вопрос № 39 >

На функциональной схеме прибор обозначен как "GI". "G" означает (Группа: Обозначения на функциональных схемах)

·	green - зеленый

·	geometric - геометрические  (размеры, параметры)

·	get - получать, доставлять

·	gear - механизм

·	grade - ранг, сорт

<  Вопрос № 40 >

Чтобы ядерная реакция была возможной, масса ядерного топлива должна быть (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	равна критической

·	больше или равна критической

·	меньше или равна критической

<  Вопрос № 41 >

Плавное изменение подачи пара в турбину в рабочих пределах при постоянном токе возбуждения генератора приводит к изменению (Группа: Регулирование электрических параметров электрогенераторов)

·	угла нагрузки генератора

·	частоты вращения ротора

·	активной мощности генератора

·	реактивной мощности генератора

·	электромагнитного (тормозного) момента генератора

<  Вопрос № 42 >

На функциональной схеме прибор обозначен как "HK". "K" означает (Группа: Обозначения на функциональных схемах)

·	keep - держать, удерживать

·	key - ключ

·	known - известный

·	keen - острый, резкий

<  Вопрос № 43 >

Для обогащения урана используют (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	метод фотоионизации

·	газодиффузионный метод

·	метод газового центрифугирования

·	метод электролитического осаждения

·	метод ядерного магнитного резонанса

·	абсорбционный метод

<  Вопрос № 44 >

Основные (рабочие) затворы  (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	открываются без напора

·	открываются под напором

·	предназначены для регулирования расходов

·	закрываются под напором

·	устанавливаются на водосбросах

·	закрываются без напора

<  Вопрос № 45 >

В насосной системе технического водоснабжения при низких напорах вода (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	закачивается насосом из верхнего бьефа

·	самотеком поступает из верхнего бьефа

·	закачивается насосом из нижнего бьефа

·	подается эжектором из верхнего и нижнего бьефа

<  Вопрос № 46 >

Средненапорные ГЭС - это ГЭС с напором (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	от 3 до 25 м

·	от 100 до 200 м

·	от 25 до 60 м

·	от 60 до 100 м

<  Вопрос № 47 >

Бета-эмиссионные нейтронные детекторы (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	представляют собой ионизационные камеры

·	- внутризонные НД

·	- внезонные НД

<  Вопрос № 48 >

На функциональной схеме прибор обозначен как "LC". "L" означает (Группа: Обозначения на функциональных схемах)

·	lift - подниматься

·	light - свет

·	lock -  блокировать

·	level - уровень

·	lack - недостаток, отсутствие

·	let - разрешать, пускать

·	least - наименьший

<  Вопрос № 49 >

Период реактора вычисляется через   (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	реактивность и производную нейтронного потока

·	реактивность и нейтронный поток

·	нейронный поток и его производную

·	реактивность и тепловую мощность реактора

<  Вопрос № 50 >

Обогащение урана производится (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	посредством ядерной реакции

·	посредством термоядерной реакции

·	физическими методами

·	химическими методами

<  Вопрос № 51 >

Аммиак - это (Группа: Автоматизация вспомогательных процессов на ТЭС. Системы защиты)

·	нитрид аммония

·	нитрид водорода

·	Нонмиаксид акрония

·	аммид аксинона

<  Вопрос № 52 >

Низкое напряжение - это напряжение (Группа: Введение)

·	от 300 до 700 кВ

·	от 750 кВ

·	от 0,4 до 100 кВ

·	от 200 до 300 кВ

<  Вопрос № 53 >

Сколько ступеней имеет защита от упуска воды из барабана? (Группа: Автоматизация вспомогательных процессов на ТЭС. Системы защиты)

·	две

·	три

·	одну

·	четыре

<  Вопрос № 54 >

Контур регулирования тепловой нагрузки входит в состав системы регулирования (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	температуры перегретого пара

·	давления перегретого пара

·	разрежения в топке котла

·	уровня воды в барабане

<  Вопрос № 55 >

Быстродействующий автоматический регулятор мощности турбоагрегата (Группа: Системная автоматика)

·	электрический И-регулятор с воздействием на электропривод механизма управления турбиной

·	электрогидравлический ПД-регулятор с воздействием на гидравлический усилитель автоматического регулятора частоты вращения;

·	электрический П-регулятор с воздействием на электропривод регулирующего клапана

<  Вопрос № 56 >

Мощностной коэффициент реактивности (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	нулевой

·	связывает тепловую мощность реактора и скорость ядерной реакции

·	отрицателен

·	положителен

·	связывает мощность потока ионизирующего излучения и коэффициент размножения нейтронов

<  Вопрос № 57 >

Большинство АЭС построены по (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	четырехконтурной схеме

·	одноконтурной схеме

·	трехконтурной схеме

·	двухконтурной схеме

<  Вопрос № 58 >

Критическое положение органов регулирования ядерной реакции соответствует (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	постоянной плотности нейтронного потока

·	максимально возможной по условиям управляемости реакцией плотности нейтронного потока

·	минимально возможной по условиям управляемости реакцией плотности нейтронного потока

<  Вопрос № 59 >

Для форсировки процесса приготовленя пылевоздушной смеси требуется (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	при изменении подачи угля пропорционально изменять температуру первичного воздуха

·	при изменении подачи угля пропорционально изменятьзагрузку бункеров сырого угля

·	при зменении подачи угля пропорционально изменять давление в лабиринтовых уплотнителях турбины (но не выше максимально допустимого значения)

·	при изменении подачи угля кратковременно изменять подачу первичного воздуха сверх пропорциональной зависисмости

·	при изменении подачи угля пропорцмонально изменять подачу первичного воздуха

<  Вопрос № 60 >

На функциональной схеме прибор обозначен как "SC". "С" означает (Группа: Обозначения на функциональных схемах)

·	colour - цвет

·	console

·	convert - преобазовывать

·	case - случай состояние, положение

·	control - управление

·	close - закрыть

<  Вопрос № 61 >

В осветлитель подаются следующие реагенты: (Группа: Автоматизация вспомогательных процессов на ТЭС. Системы защиты)

·	раствор коагулянта

·	гидрозин

·	фосфаты

·	известковый раствор

·	кремний-кислота

<  Вопрос № 62 >

Из какого иизотопа состоит в основном уран в естественном виде? (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	U238

·	U235

·	U239

<  Вопрос № 63 >

В нормальном режиме органы регулирования ядерного реактора приводятся в движение при (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	отклонении периода реатора от заданного значения

·	отклонении давления пара от заданного значения

·	отклонении мощности реактора от заданного значения

·	отклонении температуры теплоносителя от заданного значения

<  Вопрос № 64 >

При регулировании уровня воды в барабане «набуханием» называют (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	изменение уровня вследствие изменения паросодержания пароводяной смеси

·	изменение уровня вследствие изменения парообразования в экономайзере

·	рост уровня вследствие того, что приток воды превышает расход пара

·	выход персонала на работу в нетрезвом состоянии

<  Вопрос № 65 >

Способом повышения динамической  устойчивости является (Группа: Системная автоматика)

·	кратковременная (импульсная) разгрузка турбоагрегатов

·	долговременное отключение потребителей электрической энергии

·	воздействие на генератор со стороны АРВ сильного действия

·	повышение быстродействия систем релейной защиты и автоматического повторного включения

<  Вопрос № 66 >

Зависимость КПД котла от коэффициента избытка воздуха (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	монотонно возрастающая

·	монотонно убывающая

·	имеет минимум

·	имеет максимум

<  Вопрос № 67 >

Наибольшая степень очистки требуется для восполнения потерь (Группа: Автоматизация вспомогательных процессов на ТЭС. Системы защиты)

·	сетевой воды

·	технической воды

·	питательной воды

<  Вопрос № 68 >

Автоматическим регулированием напряжения и реактивной мощности занимаются  (Группа: Системная автоматика)

·	автоматические регуляторы возбуждения на электрических станциях

·	автоматические регуляторы возбуждения синхронных компенсаторов и двигателей

·	автоматические регуляторы параметров перегретого пара на ТЭС

·	автоматические регуляторы мощности ядерных реакторов

<  Вопрос № 69 >

В самотечной системе технического водоснабжения вода (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	закачивается насосом из верхнего бьефа

·	самотеком поступает из верхнего бьефа

·	закачивается насосом из нижнего бьефа

·	подается эжектором из верхнего и нижнего бьефа

<  Вопрос № 70 >

Высоконапорные ГЭС - это ГЭС с напором (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	не менее 25 м

·	не менее 200 м

·	не менее 100 м

·	не менее 60 м

<  Вопрос № 71 >

В волновом конверторе Pelamis P-750 установлены (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	водяные насосы

·	гидравлические поршни, гидравлические двигатели и электрические генераторы

·	механические преобразователи и электрические генераторы

·	пьезоэлектрические преобразователи

<  Вопрос № 72 >

Какую долю в производстве электрической энергии занимают в Россиии ГЭС? (Группа: Введение)

·	от 0 до 1%

·	от 15 до 40%

·	от 5 до 15%

·	от 40 до 80%

<  Вопрос № 73 >

Регулирование мощности радиально-осевой турбины может производиться (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	за счёт изменения числа открытых сопел

·	путём изменения угла поворота лопаток направляющего аппарата

·	за счёт изменения площади выходного сечения сопел

·	путём изменения угла поворота лопастей рабочего колеса

<  Вопрос № 74 >

Сегменты подпятника устанавливаются на (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	скользящие на масленной пленке опоры

·	винтовые опоры

·	гидравлические опоры

·	пружинные опоры

<  Вопрос № 75 >

Радиально-осевые турбины применяются  (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	на низконапорных ГЭС

·	на высоконапорных ГЭС

·	на средненапорных ГЭС

<  Вопрос № 76 >

Автоматический регулятор возбуждения сильного действия формирует управляющее воздействие, обрабатывая сигналы (Группа: Системная автоматика)

·	по производной отклонения тока возбуждения

·	по отклонению напряжения

·	по производной отклонения напряжения

·	по производной отклонения частоты

·	по отклонению частоты

·	по отклонению тока возбуждения

<  Вопрос № 77 >

Для принятия решения об отключении фильтра на промывку и регенерацию необходим анализ сигнала (сигналов) (Группа: Автоматизация вспомогательных процессов на ТЭС. Системы защиты)

·	расхода воды, проходящей через фильтр

·	давления воды после фильтра

·	температуры воды, проходящей через фильтр

·	давления воды перед фильтром

<  Вопрос № 78 >

Конденсация отработавшего в турбине пара производится с целью  (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	перекачки воды обратно в парогенератор

·	улучшения качества питательной воды

·	улучшения  экономичности турбины

·	подачи полученной воды тепловым потребителям

<  Вопрос № 79 >

В обозначении турбины Т-250/300–240 "250" обозначает (Группа: Автоматизация вспомогательных процессов на ТЭС. Системы защиты)

·	номинальная мощность 250 т/час

·	номинальная мощность 250 Гкал/час

·	номинальная мощность 250КВт

·	номинальная мощность 250 МВт

·	номинальная мощность 250 Ккал/час

<  Вопрос № 80 >

Какие электрические станции являются наиболее маневренными и способны при необходимости быстро существенно увеличить объемы выработки, покрывая пиковые нагрузки. (Группа: Введение)

·	ПЭС

·	ТЭС

·	ГЭС

·	АЭС

<  Вопрос № 81 >

Деривация - это (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	создание водохранилища путем строительства плотины

·	отвод воды из речного русла через специальные водоотводы

·	естественное накопление воды в верхнем бьефе

·	закачивание воды в водохранилище с помощью насосов

<  Вопрос № 82 >

"Отравление" ядерного реактора связано с (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	накоплением в активной зоне распадающихся поглотителей

·	некачественным ядерным топливом

·	радиактивным заражением теплоносителя

<  Вопрос № 83 >

На функциональной схеме прибор обозначен как "PT". "P" означает (Группа: Обозначения на функциональных схемах)

·	production (производство)

·	 pressure (давление)

·	position (позиция)

·	precision (точность)

<  Вопрос № 84 >

Непрерывная продувка из барабана котла осуществляется с целью  (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	снижения давления пароводяной смеси

·	удаления воздуха из воды питательного контура;

·	удаления излишка питательной воды

·	улучшения качества котловой воды

<  Вопрос № 85 >

Правильной последовательностью операций для механического фильтра является: (Группа: Автоматизация вспомогательных процессов на ТЭС. Системы защиты)

·	«отмывка» - «промывка» - «взрыхление»

·	«взрыхление»  - «промывка» - «отмывка»

·	«отмывка»  - «взрыхление» - «промывка»

·	«взрыхление» - «отмывка»  - «промывка»

<  Вопрос № 86 >

Сигнал по теплоте есть сумма сигналов (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	по производной давления в барабане и расходу перегретого пара

·	по производной давления в барабане и производной расхода перегретого пара

·	по давлению в барабане и производной расхода перегретого пара

·	по давлению в барабане и расходу перегретого пара

<  Вопрос № 87 >

Главный канал управления реактором - это канал (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	реактивность -> период реактора

·	период реактора  -> реактивность

·	период реактора -> мощность

·	мощность -> период реактора

·	мощность -> реактивность

·	реактивность -> мощность

<  Вопрос № 88 >

В обозначении турбины Т-250/300–240 "240" обозначает (Группа: Автоматизация вспомогательных процессов на ТЭС. Системы защиты)

·	номинальное потребление пара 240 т/час

·	номинальная мощность 240 Гкал/час

·	номинальная мощность 240 кВт

<  Вопрос № 89 >

Среднее напряжение - это напряжение (Группа: Введение)

·	от 300 до 700 кВ

·	от 0,4 до 100 кВ

·	от 1 до 1 кВ

·	от 750 кВ

·	от 200 до 300 кВ

<  Вопрос № 90 >

В турбогенераторах, применяемых на ТЭС (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	поток дымовых газов приводит во вращение статор синхронного генератора, а неподвижный ротор - вырабатывает электрическую энергию

·	поток пара приводит во вращенее турбину и ротор синхронного генератора

·	поток пара превращается в конденсат на лопатках турбины, создавая силу тяжести, приводящую ее во вращение

·	поток дымовых газов приводит во вращение газотурбинные установки с синхронными электрическими генераторами

<  Вопрос № 91 >

При установке впрыскивающего пароохладителя в начале пароперегревателя (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	имеют место наименее благоприятные условия его работы

·	достигаются наиболее благоприятные динамические характеристики объекта регулирования

·	имеют место наименее благоприятные динамические характеристики объекта регулирования

·	достигаются наиболее благоприятные условия его работы

<  Вопрос № 92 >

Неблагоприятным свойством котла как объекта регулирования разрежения в топке является (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	большое транспортное запаздывание

·	значительные пульсации регулируемой величины

·	отсутствие самовыравнивания

·	большая инерционность

<  Вопрос № 93 >

Регулирование мощности ковшовой турбины может производиться (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	за счёт изменения площади выходного сечения сопел

·	путём изменения угла поворота лопаток направляющего аппарата

·	путём изменения угла поворота лопастей рабочего колеса

·	за счёт изменения числа открытых сопел

<  Вопрос № 94 >

Базовую прогнозируемую часть графика нагрузки энергосистемы покрывают в основном (Группа: Системная автоматика)

·	турбоагрегаты

·	гидроагрегаты

·	в равной степени  и турбоагрегаты и гидроагрегаты

<  Вопрос № 95 >

При значительном увеличении давления в компенсаторе давления (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	выпуск пара через ИПУ в барбатажный бак

·	производится впрыск воды из холодной ветки

·	выпуск пара через ИПУ в атмосферу

·	расширение рабочей камеры компенсатора

·	слив воды в дренаж

<  Вопрос № 96 >

При выработке сигнала «ПЗ-2» формируется команда(ы)  (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	на падение определенной, заранее выбранной, группы ОР в активную зону

·	на падение всех ОР в активную зону реактора под действием силы тяжести

·	на перевод АРМ в базовый режим управления нейтронной мощностью

·	на поочередное движение групп ОР вниз с рабочей скоростью до тех пор, пока сигнал не будет отменён

·	на запрет движения OP вверх, действующая до отмены сигнала

<  Вопрос № 97 >

В основном на гидравлических станциях   (Группа: Системная автоматика)

·	автоматический регулятор частоты вращения поддерживает частоту 50 Гц, а автоматический регулятор мощности - заданную мощность

·	автоматический регулятор частоты вращения, поддерживая частоту, обеспечивает баланс активных мощностей в энергосистеме, тогда как автоматический регулятор мощности распределяет  нагрузку между гидроагрегатами;

·	автоматический регулятор частоты вращения стабилизирует частоту вращения турбины, тогда как автоматический регулятор мощности занимается регулированием вырабатываемой мощности согласно заданию, воздействуя на АРЧВ

<  Вопрос № 98 >

объясняется большая кинетическая энергия осколков, образовавшихся при делении ядра урана? (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	тем, что масса покоя ядра урана меньше сумм масс покоя осколков

·	энергией, принесенной попавшим в ядро нейтроном

·	кинетической энергией самого ядра

·	тем, что масса покоя ядра урана больше сумм масс покоя осколков

<  Вопрос № 99 >

На функциональной схеме прибор обозначен как "GI". "I" означает (Группа: Обозначения на функциональных схемах)

·	inflate - надувать (воздухом)

·	install - устанавливать

·	increase - расти

·	interrupt - прерывать

·	indicate  - указывать, показывать

<  Вопрос № 100 >

Период реактора - это (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	среднее время перемещения свободых нейтронов в активной зоне

·	промежуток времени, в течение которого его мощность изменяется в число е = 2,72 раз

·	промежутор времени между загрузкой и выгрузкой ядерного топлива

·	среднее время жизни свободных нейтронов

<  Вопрос № 101 >

В обозначении турбины "К" означает  (Группа: Автоматизация вспомогательных процессов на ТЭС. Системы защиты)

·	конденсационная

·	поддеживающая (keeping) частоту сети

·	"Красноярский завод"

·	соосевая

<  Вопрос № 102 >

В маслонапорных установках применяются (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	центробежные насосы

·	поршневые насосы

·	винтовые насосы

·	зубчатые (шестеренчатые) насосы

·	пластинчатые насосы

<  Вопрос № 103 >

Чем определяется вырабатываемая турбогенератором активная мощность (в установившемся режиме)? (Группа: Регулирование электрических параметров электрогенераторов)

·	вращающим моментом, развиваемым турбиной и возбуждением генератора

·	исключительно возбуждением генератора

·	исключительно вращающим моментом, развиваемым турбиной

<  Вопрос № 104 >

Наиболее инерционной частью котельного агрегата как объекта регулирования давления является (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	топка

·	пароперегреватель

·	молотковая мельница;

·	парообразующая часть

<  Вопрос № 105 >

Автоматический регулятор частоты вращения турбоагрегата выполняется как (Группа: Системная автоматика)

·	электрический ПИ-регулятор с воздействием на электропривод регулирующего клапана

·	пневматический ПИД-регулятор с воздействием на пневмопривод регулирующего клапана

·	гидравлический П-регулятор с воздействием на гидропривод регулирующего клапана

<  Вопрос № 106 >

Давление перегретого пара регулируется (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	изменением подачи питательной воды

·	изменением производительности дымососов

·	изменением подачи пылевоздушной смеси

·	изменением производительности дутьевых вентиляторов

<  Вопрос № 107 >

Угол нагрузки синхронного генератора есть угол между векторами (Группа: Регулирование электрических параметров электрогенераторов)

·	4)	ЭДС и -j I

·	ЭДС и тока

·	тока и напряжения

·	ЭДС и напряжения

<  Вопрос № 108 >

В обозначении турбины Т-250/300–240 "Т" обозначает (Группа: Автоматизация вспомогательных процессов на ТЭС. Системы защиты)

·	трехцилиндровая

·	тангенциальная

·	Терминальная (terminal )

·	теплофикационная

·	Роликовая (trundle)

·	Зубчатая (tooth)

<  Вопрос № 109 >

Регулятор давления во втором контуре атомной станции (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	изменяет положение внезонных детекторов

·	изменяет уставку по мощности реактора

·	непосредственно воздействует на привода оргранов регулирования

·	изменяет уставку по периоду реактора

<  Вопрос № 110 >

На АЭС ПЭЛ - это (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	противоаварийная электрическая линия - резервный канал передачи данных

·	предустановленный эхолот - орган измерения нейтроной мощности

·	поглощающий элемент, орган регулирования

<  Вопрос № 111 >

В уравнение тплоаого и материального балансов  котла входят (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	количество вырабатываемой электрической энергии

·	расход питательной воды

·	расход пара из барабана

·	расход добавочной воды

·	давление пара в барабане или его производная

·	паросодержание пароводяной смеси

·	количество тепла, выделяемого в топке

<  Вопрос № 112 >

Какой из способов регулирования температуры воды на выходе  из подогревателя сетевой воды является наиболее экономичным? (Группа: Автоматизация вспомогательных процессов на ТЭС. Системы защиты)

·	регулированием давления пара в теплофикационном отборе

·	изменением подачи греющего пара

·	перепуском части обратной воды в обход подогревателя

<  Вопрос № 113 >

Эжектор - это  (Группа: Автоматизация вспомогательных процессов на ТЭС. Системы защиты)

·	диффузор

·	холодильник

·	заслонка

·	насос

<  Вопрос № 114 >

Под влиянием медленных нейтронов способны делиться только ядра (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	He2

·	Pu239

·	U235

·	U238

<  Вопрос № 115 >

Уставки регулятора ядерного реактора (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	по мощности - неизменны, по периоду - меняются в оперативном порядке

·	по мощности и периоду меняются в оперативном порядке

·	по мощности - меняются в оперативном порядке, по периоду - неизменны

·	по мощности и периоду неизменны

<  Вопрос № 116 >

Гидродинамические регуляторы частоты вращения турбогенератора работают по П-закону, поскольку (Группа: Системная автоматика)

·	этот закон позволяет оптимально распределять нагрузку между параллельно работающими турбогенераторами разной мощности

·	другой закон невозможно реализовать на данном оборудовании

·	этот закон обеспечивает максимальное быстродействие

·	этот закон наиболее просто реализуется

·	этот закон позволяет равномерно загружать однотипные агрегаты

<  Вопрос № 117 >

Возбудителем современных мощных синхронных генераторов с кольцами ротора служат  (Группа: Системная автоматика)

·	управляемый  тиристорный преобразователь

·	генератор постоянного тока с параллельным самовозбуждением

·	вспомогательный синхронный генератор

<  Вопрос № 118 >

Регулируемым параметрами деаэратора являются (Группа: Автоматизация вспомогательных процессов на ТЭС. Системы защиты)

·	давление

·	расход газов

·	уровень воды

·	температура

<  Вопрос № 119 >

Быстродействующие редукционно-охладительные установки применяются для (Группа: Автоматизация вспомогательных процессов на ТЭС. Системы защиты)

·	подачи пара тепловым и производственным потребителям, если возможности отбора турбины недостаточны

·	перепуска пара в обвод турбины в случае ее останова

·	связи паропроводов высокого и низкого давлений

·	подачи пара тепловым и производственным потребителям, если нет необходимого отбора турбины

<  Вопрос № 120 >

Струнные датчики используются  (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	в подсистеме контроля плановых смещений

·	в подсистеме контроля фильтрации воды

·	в подсистеме сейсмических наблюдений

·	в подсистеме контроля гидрогенераторов

·	в подсистеме контроля наполняемости водохранилищ и уровня стока воды в нижнем бьефе.

·	в подсистеме контроля напряженно-деформированного состояния

<  Вопрос № 121 >

Разгон гидро- или турбоагрегата при невозбужденном генераторе производится в режиме (Группа: Системная автоматика)

·	автоматической точной синхронизации

·	автоматической самосинхронизации

·	при всех видах синхронизации

<  Вопрос № 122 >

Основная задача автоматического регулирования возбуждения -  (Группа: Системная автоматика)

·	стабилизация напряжения электрического тока

·	стабилизация частоты электрического тока

·	стабилизация частоты вращения

<  Вопрос № 123 >

Ремонтные затворы (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	открываются без напора

·	закрываются под напором

·	закрываются без напора

·	открываются под напором

<  Вопрос № 124 >

В гидроагрегате масло используется (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	в системе управления поворотом лопастей

·	в турбинном подшипнике

·	в генераторном подшипнике

·	в системе управления направляющим аппаратом

·	в подпятнике

·	в тормозах-домкратах

<  Вопрос № 125 >

Наименьшее давление сжатого воздуха, используемого на ГЭС  - (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	в МНУ (40 атм)

·	в тормозах-домкратах (8 атм)

·	в МНУ (400 атм)

·	в МНУ (4 атм)

·	в тормозах-домкратах (80 атм)

<  Вопрос № 126 >

Коэффициент динамической устойчивости определяется как (Sу - площадка ускорения, Sт - площадка торможения) (Группа: Системная автоматика)

·	Sу/ Sт,max

·	Sт,max /Sу

·	Sт,max /(Sу+Sт)

·	(Sу+Sт)/Sт,max

<  Вопрос № 127 >

Автоматическая самосинхронизация синхронного генератора с сетью применяется  (Группа: Системная автоматика)

·	при автоматическом ускоренном пуске гидроагрегата

·	при пуске в режим работы  синхронным компенсатором гидрогенераторов

·	при попытке незамедлительного восстановления нормального режима работы отключившего турбоагрегата

·	при нормальном пуске гидро- и турбоагрегата

<  Вопрос № 128 >

Барбатажный бак на компенсаторе давления сужит для (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	конденсации выпущенного из компенсатора пара при значительном повышении давления

·	очистки воды первого контура от растворенных солей

·	радиолиза воды первого контура

·	генерации пара для создания паровой подушки в компенсаторе

<  Вопрос № 129 >

В реакторе-размножителе (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	многократно увеличивается число нейтронов

·	размножаются химически полезные элементы

·	происходит обогащение урана

·	вырабатывается ядерное топливо

<  Вопрос № 130 >

Приливные гироэлектростанции снабжаются обратимыми электрогенераторами, (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	способными вырабатывать как постоянный, так и переменный ток

·	способными работать как в режиме генератора, так и в режиме насоса

·	способными вырабатывать электроэнергию при протекании воды в обе стороны

·	способными переходить в режим синхронного компенсатора

<  Вопрос № 131 >

При выработке сигнала «A3» на ядерном реакторе формируется команда(ы)  (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	на падение определенной, заранее выбранной, группы ОР в активную зону

·	на перевод АРМ в базовый режим управления нейтронной мощностью

·	на падение всех ОР в активную зону реактора под действием силы тяжести

·	на поочередное движение групп ОР вниз с рабочей скоростью до тех пор, пока сигнал не будет отменён

·	на запрет движения OP вверх, действующая до отмены сигнала

<  Вопрос № 132 >

Уровень воды в барабане регулируется (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	изменением подачи питательной воды

·	изменением подачи пылевоздушной смеси

·	изменением производительности дутьевых вентиляторов

·	изменением производительности дымососов

<  Вопрос № 133 >

Ковшовые турбины применяются  (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	на низконапорных ГЭС

·	на высоконапорных ГЭС

·	на средненапорных ГЭС

<  Вопрос № 134 >

Реактивностью реактора называется (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	коэффициент мощности энергоблока

·	отношение числа нейтронов, оставшихся в активной зоне, к общему числу свободных нейтронов поколения

·	относительное отклонения эффективного коэффициента размножения нейтронов от единицы

·	отношение числа нейтронов в текущем поколении к числу нейтронов в предыдущем поколении

<  Вопрос № 135 >

Возможность управления ядерной реакцией обусловлена наличием и долей  (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	"тепловых" нейтронов

·	"быстрых" нейтронов

·	"мгновенных" нейтронов

·	"запаздывающих" нейтронов

<  Вопрос № 136 >

Замедлитель как элемент ядерного реактора предназначен для (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	замедления процесса регулирования

·	замедления ядерной реакции

·	уменьшения кинетической энергии осколков ядер урана

·	уменьшения кинетической энергии нейтронов

<  Вопрос № 137 >

Типовой автоматический регулятор мощности турбоагрегата работает по отклонению (Группа: Системная автоматика)

·	температуры перегретого пара от предписанного значения

·	давления перегретого пара от предписанного значения

·	активной мощности от предписанного значения

·	частоты электрического тока от 50 Гц

<  Вопрос № 138 >

Цепная ядерная реакции возможна с использованием чистого изотопа урана (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	как с использованием U235 , так и с использованием U238

·	U235

·	U238

<  Вопрос № 139 >

Чем ТЭЦ отличается от конденсационной ТЭС ? (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	перегретого, а использованием не насыщенного пара

·	отсутствием конденсатора

·	отсутствием пруда-охладителя

·	использованием насыщенного, а не перегретого пара

<  Вопрос № 140 >

Дисцилированная вода на гидроагрегате применяется для (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	охлаждения статора генератора

·	охлаждения турбинного подшипника

·	охлаждение генераторного подшипника

·	охлаждения генераторного подпятника

<  Вопрос № 141 >

На функциональной схеме прибор обозначен как "PT". "T" означает (Группа: Обозначения на функциональных схемах)

·	trouble (беспокойство, тревога)

·	transformation (преобразование)

·	temperature (температура)

·	tool (инструмент)

<  Вопрос № 142 >

Паровой котел может работать в следующих режимах (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	гидроаккумулирующем

·	реверсивном

·	регулирующем

·	рекуперативном

·	базовом

<  Вопрос № 143 >

Экономайзер, устанавливаемый на котельном агрегате, предназначен для (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	подогрева первичного воздуха

·	подогрева вторичного воздуха

·	удаления из дымовых газов веществ, вредных  для окружающей среды

·	для подогрева питательной воды

<  Вопрос № 144 >

Изменение тока возбуждения генератора при постоянной подаче пара в турбину приводит к изменению (Группа: Регулирование электрических параметров электрогенераторов)

·	угла нагрузки генератора

·	электромагнитного (тормозного) момента генератора

·	активной мощности генератора

·	реактивной мощности генератора

·	частоты вращения ротора

<  Вопрос № 145 >

Низконапорные ГЭС - это ГЭС с напором (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	менее 3 м

·	менее 100 м

·	менее 60 м

·	менее 25 м

<  Вопрос № 146 >

Парогенератор как объект регулирования уровня воды в барабане (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	является практически безынерционным

·	не обладает самовыравниванием

·	обладает самовыравниванием

<  Вопрос № 147 >

Деаэратор предназначен для удаления из воды (Группа: Автоматизация вспомогательных процессов на ТЭС. Системы защиты)

·	нерастворимых примесей

·	растворенных газов

·	растворенных примесей

·	радиоактивных элементов

<  Вопрос № 148 >

Измерительные каналы ядерных излучений (КЯИ) -  (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	- внутризонные НД

·	- внезонные НД

·	представляют собой ионизационные камеры

<  Вопрос № 149 >

Площадка ускорения Sу и площадка торможения Sт на угловой характеристике связаны между собой соотношением (Группа: Системная автоматика)

·	Sу = Sт

·	Sу > Sт

·	Sу = 2Sт

·	Sу < Sт

<  Вопрос № 150 >

Число пар полюсов гидрогенератора  (Группа: Регулирование электрических параметров электрогенераторов)

·	порядка нескольких десятков

·	не имеет принципиального значения

·	один или два

·	от пяти до десяти

<  Вопрос № 151 >

В генераторном режиме работы синхронной машины вектор напряжения (Группа: Регулирование электрических параметров электрогенераторов)

·	совпадает с вектором ЭДС по фазе

·	отстает от вектора ЭДС

·	опережает вектор ЭДС

<  Вопрос № 152 >

На функциональной схеме прибор обозначен как "Н". "Н" означает (Группа: Обозначения на функциональных схемах)

·	human - человек

·	handle - рукоять, ручка

·	hot - горячий

·	heat - горячий, жаркий

·	hold - выдерживать

<  Вопрос № 153 >

Аксиальный офсет - это (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	смещение органа регулирования вдоль вертикальной оси

·	относительное смешение двух органов регулирования вдоль вертикальной оси

·	отношение разности энерговыделений в нижней и верхней частях активной зоны к суммарному

<  Вопрос № 154 >

Тепловая нагрузка котла регулируется (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	изменением производительности дутьевых вентиляторов

·	изменением подачи питательной воды

·	изменением производительности дымососов

·	изменением подачи пылевоздушной смеси

<  Вопрос № 155 >

На функциональной схеме прибор обозначен как "LT". "T" означает (Группа: Обозначения на функциональных схемах)

·	tool - инструмент

·	trace - след

·	turn - поворот, поворачиваться

·	twist - скручивать

·	task - задание

·	tempetature - температура

·	transformate - преобразовывать

·	tense - натяжение

<  Вопрос № 156 >

В насосной системе технического водоснабжения при высоких напорах вода (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	самотеком поступает из верхнего бьефа

·	закачивается насосом из нижнего бьефа

·	подается эжектором из верхнего и нижнего бьефа

·	закачивается насосом из верхнего бьефа

<  Вопрос № 157 >

Основная задача гидроаккумулирующих станций (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	создание резерва воды для использования в экстренных случаях

·	выработка дорогой пиковой электроэнергии

·	улучшение климата

·	создание водохранилищ для  водоснабжения населения

<  Вопрос № 158 >

На основе принципа разомкнутого управления в атомном реакторе реализуется (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	управление пространственным распределением энерговыделения в активной зоне

·	обеспечение устойчивости реактора

·	экстренное прекращение цепной ядерной реакции

·	увеличение и уменьшение мощности реактора

·	поддержание средней мощности реактора

<  Вопрос № 159 >

Стационарные затворы (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	постоянно закрыты

·	имеют индивидуальный привод

·	постоянно находятся на отверстии

·	устанавливаются краном

<  Вопрос № 160 >

Чем определяется вырабатываемая турбогенератором реактивная мощность (в установившемся режиме)? (Группа: Регулирование электрических параметров электрогенераторов)

·	вращающим моментом, развиваемым турбиной и возбуждением генератора

·	исключительно возбуждением генератора

·	исключительно вращающим моментом, развиваемым турбиной

<  Вопрос № 161 >

Градирни на ТЭЦ предназначены для охлаждения (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	питательной воды

·	сетевой воды

·	технической воды

·	водопроводной (добавочной) воды

<  Вопрос № 162 >

При активно-идуктивной нагрузке для поддержания напряжения трубуется (Группа: Системная автоматика)

·	с ростом тока увеличивать возбуждение со степенью обратно пропорциональной коэффициенту мощности

·	с ростом тока уменьшать возбуждение со степенью прямо пропорциональной коэффициенту мощности

·	с ростом тока уменьшать возбуждение со степенью обратно пропорциональной коэффициенту мощности

·	с ростом тока увеличивать возбуждение со степенью прямо пропорциональной коэффициенту мощности

<  Вопрос № 163 >

Быстродействующий автоматический регулятор мощности турбоагрегата (Группа: Системная автоматика)

·	занимается регулированием активной мощности в нормальных режимах

·	включается в работу при возникновении  опасности нарушения динамической или статической устойчивости

·	предотвращает разгон турбины при отключении синхронного генератора

<  Вопрос № 164 >

Графитовые стержни используются в качестве (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	размножителя нейтронов

·	отражателя нейтронов

·	поглотителя нейтронов

·	замедлителя нейтронов

<  Вопрос № 165 >

Типовой автоматический регулятор мощности турбоагрегата выполняется как (Группа: Системная автоматика)

·	электрогидравлический ПД-регулятор с воздействием на гидравлический усилитель автоматического регулятора частоты вращения

·	электрический П-регулятор с воздействием на электропривод регулирующего клапана

·	электрический И-регулятор с воздействием на электропривод механизма управления турбиной

<  Вопрос № 166 >

Бесщеточное возбуждение реализуется с применением (Группа: Системная автоматика)

·	вращающегося на валу выпрямителя

·	индукторного генератора переменного тока повышенной частоты

·	обращенного многополюсного синхронного генератора

·	генератора постоянного тока с параллельнымм самовозбуждением

<  Вопрос № 167 >

При выработке сигнала «УРБ» при помощи СГИУ формируется команда(ы) (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	на перевод АРМ в базовый режим управления нейтронной мощностью

·	на поочередное движение групп ОР вниз с рабочей скоростью до тех пор, пока сигнал не будет отменён

·	на запрет движения OP вверх, действующая до отмены сигнала

·	на падение определенной, заранее выбранной, группы ОР в активную зону

·	на падение всех ОР в активную зону реактора под действием силы тяжести

<  Вопрос № 168 >

Расход конденсата на впрыск во впрыскивающем пароохладителе по отношению к максимальной паропроизводительности составляет (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	несколько процентов

·	менее одного процента

·	десятки процентов

<  Вопрос № 169 >

Какое устройство отсутствует у прямоточных котлов?  (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	экономайзер

·	пароперегреватель

·	барабан

·	питательный насос

<  Вопрос № 170 >

В поверхностных пароохладителях в качестве хладагента используется: (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	конденсат из конденсатора турбины

·	конденсат из подогревателей сетевой воды

·	питательная вода

·	химически очищенная добавочная вода

<  Вопрос № 171 >

Техническая вода в гидроагрегате используется (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	для охлаждения масла

·	для охлаждения статора генератора

·	в тормозах-домкратах

·	в турбинном подшипнике

<  Вопрос № 172 >

При выработке сигнала «ПЗ-1» формируется команда(ы)  (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	на поочередное движение групп ОР вниз с рабочей скоростью до тех пор, пока сигнал не будет отменён

·	на перевод АРМ в базовый режим управления нейтронной мощностью

·	 на падение всех ОР в активную зону реактора под действием силы тяжести

·	на запрет движения OP вверх, действующая до отмены сигнала

·	на падение определенной, заранее выбранной, группы ОР в активную зону

<  Вопрос № 173 >

Какой из способов регулирования экономичности процесса горения наиболее эффективен для пылеугольных котлов? (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	по соотношению теплота - воздух;

·	по соотношению топливо - воздух

·	по соотношению вода - воздух

·	по соотношению пар - воздух

<  Вопрос № 174 >

Парогенератор как объет регулирования его основных параметров  -  (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	не является объектом (ами) регулирования

·	взаимосязанная система объектов регулирования

·	является частью аппаратоа глажения

·	многомерная совокупность не связанных между собой объектов

<  Вопрос № 175 >

Пуск турбоагрегата  (Группа: Системная автоматика)

·	занимает намного меньше времени, чем пуск гидроагрегата

·	занимает намного больше времени, чем пуск гидроагрегата

·	занимает примерно то же время, что и  пуск гидроагрегата

<  Вопрос № 176 >

Компенсатор давления предназначен для выравнивания давления (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	масла в системе регулирования турбины

·	воды первого контура

·	пара пароводяного контура

·	воды пароводяного контура

<  Вопрос № 177 >

Увеличение паровой нагрузки котла (при отсутствии системы регулирования температуры)  (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	приводит к колебаниям температуры перегретого пара

·	приводит к увеличению температуры перегретого пара

·	приводит к уменьшению температуры перегретого пара

·	не приводит к изменению температуры перегретого пара

<  Вопрос № 178 >

Основными элементами электрической подстанции являются (Группа: Введение)

·	молние-генерирующие системы

·	системы защиты и автоматики

·	система водоснабжения собственных нужд

·	силовые трансформаторы и автотрансформаторы

·	распределительные устройства

<  Вопрос № 179 >

В трехимпульсной системе регулирования уровня воды в барабане  измеряемыми параметрами являются (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	уровень, давление перегретого пара, тепловая нагрузка

·	уровень, расход пара, тепловая нагрузка

·	уровень, расход питательной воды, тепловая нагрузка

·	уровень, расход пара, расход питательной воды

<  Вопрос № 180 >

Разрежение в топке котла регулируется (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	изменением подачи питательной воды

·	изменением подачи пылевоздушной смеси

·	изменением производительности дымососов

·	изменением производительности дутьевых вентиляторов

<  Вопрос № 181 >

Импульсное предохранительное устройство ИПУ осуществляет защиту от (Группа: Автоматизация вспомогательных процессов на ТЭС. Системы защиты)

·	потускнения факела

·	повышения температуры перегретого пара

·	повышения уровня в барабане

·	повышения давления перегретого пара

<  Вопрос № 182 >

Число пар полюсов турбогенератора  (Группа: Регулирование электрических параметров электрогенераторов)

·	не имеет принципиального значения

·	порядка нескольких десятков

·	от пяти до десяти

·	один или два

<  Вопрос № 183 >

Содержание кислорода в дымовых газов регулируется (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	изменением производительности дымососов

·	изменением подачи питательной воды

·	изменением подачи пылевоздушной смеси

·	изменением производительности дутьевых вентиляторов

<  Вопрос № 184 >

При установке впрыскивающего пароохладителя в конце пароперегревателя (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	имеют место наименее благоприятные динамические характеристики объекта регулирования

·	имеют место наименее благоприятные условия его работы

·	достигаются наиболее благоприятные условия его работы

·	достигаются наиболее благоприятные динамические характеристики объекта регулирования

<  Вопрос № 185 >

При «мгновенном» увеличении расхода пара уровень в барабане (при отсутствии системы регулирования) (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	начинает расти

·	начинает уменьшаться

·	сначала уменьшается, потом начинает расти

·	сначала растет, потом начинает уменьшаться

<  Вопрос № 186 >

Столкновение каких частиц с ядрами урана вызывает их деление? (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	нейтрино

·	протонов

·	электронов

·	нейтронов

<  Вопрос № 187 >

Регулирование мощности поворотнолопастной турбины может производиться (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	путём изменения угла поворота лопаток направляющего аппарата

·	путём изменения угла поворота лопастей рабочего колеса

·	за счёт изменения числа открытых сопел

·	за счёт изменения площади выходного сечения сопел

<  Вопрос № 188 >

На функциональной схеме прибор обозначен как "SC". "S" означает (Группа: Обозначения на функциональных схемах)

·	stop - остановить

·	sum - сумма

·	small - маленький, небольшой

·	speed - скорость

·	set - устанавливать

<  Вопрос № 189 >

В молекуле гидразина (Группа: Автоматизация вспомогательных процессов на ТЭС. Системы защиты)

·	каждый атом кислорода соединяется с парой атомов азота

·	на один атом азота - четыре атома кислорода

·	на два атома азота - четыре атома водорода

·	на пять атомов серы - один молибдена

<  Вопрос № 190 >

Какой канал регулирования частоты и активной мощности обладает наибольшим быстродействием? (Группа: Регулирование электрических параметров электрогенераторов)

·	обо канала одинаково быстродействующие

·	«клапаны - мощность»

·	«давление - мощность»;

<  Вопрос № 191 >

Наибольшее давление сжатого воздуха, используемого на ГЭС  -  (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	в тормозах-домкратах (8 атм)

·	в МНУ (4 атм)

·	в МНУ (400 атм)

·	в МНУ (40 атм)

·	в тормозах-домкратах (80 атм)

<  Вопрос № 192 >

Критическая масса  топлива современных реакторов  (Группа: Автоматизация на атомных станциях)

·	около 250 т.

·	около 250 кг.

·	около 250 гр.

<  Вопрос № 193 >

Устойчивая работа синхронного генератора параллельно с сетью обеспечивается в диапазоне углов нагрузки (Группа: Регулирование электрических параметров электрогенераторов)

·	0…pi/2 рад

·	pi/2…pi рад

·	0…pi рад

<  Вопрос № 194 >

Паровая турбина с противодавлением это турбина, у которой (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	выработанный пар поступает «внешним» потребителям

·	давление на выходе больше атмосферного

·	давление на входе выше давления на выходе

<  Вопрос № 195 >

Разворот ротора турбоагрегата производится (Группа: Системная автоматика)

·	редуцированным паром

·	вспомогательным двигателем

·	синхронным двигателем (самим генератором в режиме двигателя)

<  Вопрос № 196 >

В отличии от технологической системная автоматика в энергетике (Группа: Системная автоматика)

·	построена по системному принципу

·	не привязана к технологическим установкам

·	полностью систематизирована

·	оказывает существенное влияние на режим работы энергосистемы

<  Вопрос № 197 >

Парогенератор как объект регулирования давления (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	обладает самовыравниванием

·	не обладает самовыравниванием

·	является практически безынерционным

<  Вопрос № 198 >

ПЧК - это (Группа: Технологический процесс производства пара на ТЭС и его автоматизация)

·	прямоточная часть котла

·	парообразующая часть котла

·	проточная часть конденсатора

·	прямая частота коммутации

·	первая четверть канала

·	Последний член конъюнкции

<  Вопрос № 199 >

Аварийные затворы на ГЭС (Группа: Автоматизация ГЭС)

·	открываются под напором

·	закрываются под напором

·	открываются без напора

·	закрываются без напора

<  Вопрос № 200 >

Основными регулируемыми параметрами РОУ являются (Группа: Автоматизация вспомогательных процессов на ТЭС. Системы защиты)

·	температура

·	расход

·	давление

·	уровень

·	влажность